## Slide 1
INCONTRO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
15-16 luglio 2025

## Slide 2
15-16/07 - sede Regione Lazio via di Campo Romano, n. 65
Area Sostenibilità Energetica – edificio A5 - piano terra - Sala Biancospino
APPUNTAMENTI OPERATIVI
dedicati ai RUP e ai Tecnici incaricati
Data | Oggetto | Comuni Beneficiari
15/07/2025 ore 10:30 | Confronto con i RUP e i Progettisti incaricati sulle: specificità emerse in fase di valutazione da parte della commissione di valutazione; indicazioni per la corretta attuazione degli interventi nel rispetto degli obiettivi del PR 2021-2027 e dei termini ivi previsti, nonché per la redazione degli elaborati e allegati richiesti dalla Manifestazione d’interesse (relazione CAM, DNSH, Climate proofing ove previsto, altro). | Diagnosi: Anzio, Aprilia, Frascati, Mentana, Sora, Tivoli e Velletri;
15/07/2025 ore 12:30 |  | Fondi, Rieti, e Viterbo PE: Colleferro
15/07/2025 ore 14:30 |  | PFTE: Ferentino, Formia, Sezze
16/07/025 ore 10:30 |  | Alatri, Albano Laziale, Anagni, Ardea, Cassino, Ceccano, Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino, Fonte Nuova e Frosinone, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Latina, Marino, Minturno, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Pomezia e Terracina
16/07/2025 ore 12:30 |  | Diagnosi: Cerveteri, Genzano di Roma PFTE: Cisterna di Latina

## Slide 3
Numero interventi per tipologia di efficientamento proposta

## Slide 4
D. Lgs n. 36/2023 (Codice dei Contratti) e Allegato 1.2
Nomina, requisiti e compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni
articolo 15 del Codice
Allegato I.2 del Codice
IL RUP nel Codice dei Contratti

## Slide 5
Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico
(Art. 15 Codice)
Il RUP coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata
(All. I.2 Codice)
IL RUOLO DEL RUP
D.Lgs n. 36/2023

## Slide 6
Il RUP:
decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (…pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate…)
autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori
COMPITI DEL RUP
All. I.2 del D.Lgs n. 36/2023

## Slide 7
E’ previsto un rigido e complesso sistema di controllo attraverso:
Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023
Le CL sono contenute all’interno del Si.Ge.Co. documento approvato con Determinazione n. G10562 del 2/8/2024 «PR FESR LAZIO 2021/2027. Approvazione del documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.) - versione 2.0".»
Check List
Si.Ge.Co.

## Slide 8
D.Lgs. 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica Norme tecniche serie UNI CEI EN 16247
FOCUS Diagnosi Energetica

## Slide 9
Diagnosi energetica
La diagnosi energetica, intesa come procedura sistematica finalizzata all’identificazione delle più efficaci opportunità di efficientamento, rappresenta il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali: è bene pertanto conoscerne a fondo le linee guida, le procedure e i principi di base. Il processo di redazione di una diagnosi energetica di «buona qualità» implica una stretta interazione tra due soggetti:
la Committenza (Beneficiario o suo referente tecnico-RUP) che deve:
  indicare con chiarezza e in contraddittorio con il tecnico incaricato il proprio quadro esigenziale tra cui prioritariamente gli obiettivi minimi previsti dalla Manifestazione di interesse: riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile e delle emissioni climalteranti > 30% rispetto allo stato di fatto;
  fornire tutta la documentazione disponibile necessaria ai fine dello svolgimento di una accurata analisi dello stato di fatto.
il Tecnico incaricato che, recepito in contraddittorio il quadro esigenziale, deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa cogente ed in particolare alle norme tecniche di settore al fine di garantire un risultato tecnico di qualità.

## Slide 10
Diagnosi energetica
Contenuti di una Diagnosi energetica di buona qualità
Una diagnosi energetica può definirsi di «buona qualità» quando:
ogni parametro e dato viene espresso in modo chiaro ed esaustivo, ed è rapidamente comprensibile alla committenza anche grazie ad una chiara descrizione testuale dei singoli aspetti, problematiche e criticità attraverso rappresentazioni di sintesi mirate e rimandando tutti gli approfondimenti tecnici specialistici ai pertinenti allegati. In particolare le analisi :
  sono basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
  comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico dell’edificio ivi compreso il trasporto per uso interno;
  sono proporzionate e sufficientemente rappresentative per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

## Slide 11
Diagnosi energetica
Contenuti di una Diagnosi energetica di buona qualità
vengono individuate e quantificate dal punto di vista economico ed energetico le raccomandazioni significative;
vengono evidenziate dettagliatamente tutte le possibili opportunità di risparmio energetico compatibili con le risorse disponibili predisponendo singoli scenari di efficientamento attraverso la caratterizzazione: del livello di risparmio energetico, costi di investimento, benefici energetici, ambientali ed economici attesi. ove possibile, l'analisi economiche dovrebbero basarsi sul criterio del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine e dei valori residuali degli investimenti a lungo termine;
mette in grado la committenza con il report di diagnosi di operare una scelta consapevole tra le possibili opportunità di risparmio energetico (mix degli interventi proposti).

## Slide 12
Diagnosi energetica
Contenuti del report di Diagnosi energetica
Il Report di Diagnosi energetica deve, nella sua configurazione minima, fornire indicazioni univoche, tracciabili ed esaustive circa tutti gli scenari di efficientamento energetico prevedibili e plausibili per la struttura oggetto di diagnosi. In particolare, con riferimento a un indice tipo come proposto dai più diffusi software commerciali di settore e sulla traccia delle Linee guida predisposte da ENEA per la diagnosi energetica degli edifici. (Rif. Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici ENEA – GSE 2023). Il Report di DE deve riportare:
Generalità ed impostazioni di calcolo
  contestualizzazione dell’edificio oggetto di diagnosi: descrizione sintetica dell’edificio; rilievo fotografico dello stato di fatto involucro e impianti; caratteristiche dimensionali complessive dell’edificio; servizi ed impianti di cui è provvisto l’edificio
  modalità operative di sviluppo della diagnosi, gli scopi ed i passaggi essenziali con riferimento alla norma UNI CEI EN 16247 per le parti di pertinenza (1 – 2:2022);
  metodologie di calcolo utilizzate con riferimento sia alla modalità standard e alla modalità adattata all’utenza;
  indicazione dei parametri generali di calcolo: fattori di conversione in energia primaria, valori limite imposti dalla normativa cogente ed altri parametri.

## Slide 13
Diagnosi energetica
Contenuti del report di Diagnosi energetica
Analisi energetica dell’edificio nello stato di fatto (fabbisogni). Tutti dati riportati in tale analisi dovranno essere esposti in forma sintetica e tabellare rimandando agli allegati per i dettagli dei calcoli (es. calcoli termo-igrometrici dei singoli componenti di involucro efficienze medie stagionali degli impianti, ecc.):
  caratteristiche geografiche; dati climatici assunti dal modello di calcolo; caratteristiche del fabbricato
    Involucro edilizio:
  caratterizzazione delle strutture disperdenti;
  carichi termici estivi e invernali;
  principali risultati dei calcoli: fabbisogni energetici estivi e invernali;
    Impianti a servizio:
  Caratteristiche degli impianti per ciascuna tipologia di servizio energetico presente nell’edificio (climatizzazione estiva e invernale, illuminazione, trasporti interni, altro ove pertinente) relativamente alle sezioni di generazione, distribuzione ed emissione;
  principali risultati dei calcoli: fabbisogni termici, fabbisogni elettrici, energia primaria non rinnovabile e rinnovabile;
    Sintesi descrittiva emersa dall’anali dell’edificio nello stato di fatto lato FABBISOGNI

## Slide 14
Diagnosi energetica
Contenuti del report di Diagnosi energetica
Confronto con i consumi reali: con riferimento ai dati di consumo di convalida utilizzare i dati storici forniti dalla committenza:
  Consumi stagionali di energia termica ed elettrica per vettori;
  Riepilogo annuo dei consumi per energia termica ed elettrica, per vettore.
  Sintesi descrittiva dei principali risultati emersi dall’analisi lato CONSUMI REALI.
Validazione del modello:
  Costruzione dell’inventario energetico, descrizione analitica dei consumi per ogni vettore energetico; consumo di riferimento media triennale ove dati disponibili, ripartizione dei consumi per ogni vettore, in base ai servizi energetici: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di ACS, illuminazione, ventilazione, ascensori e scale mobili;
  indicatori di benchmark (ove disponibili per destinazione d’uso immobile);
  confronto tra consumi effettivi/reali (Ce) e consumi operativi/da modello (Co) in condizioni climatiche reali;
  Verifica del margine di incertezza

## Slide 15
Diagnosi energetica
Contenuti del report di Diagnosi energetica
Individuazione delle azioni di incremento dell’efficienza energetica e definizione dei possibili scenari:
  Gli interventi di riqualificazione energetica possono essere, in generale distinti, in differenti categorie principali da considerarsi in ordine logico di priorità.
  Le azioni di incremento dell’efficienza, opportunamente valutate in mix, devono portare alla configurazione di tutti i possibili scenari di efficientamento da sottoporre alla Committenza
  Si riporta uno schema di esempio mutuato dal documento ENEA-GSE citato
Pompa di calore ad alta efficienza
Sistema di Building Automation and control system
Coibentazione solaio sottotetto
Coibentazione interna pareti perimetrali
Sostituzione serramenti
Sostituzione terminali emissione calore
Sostituzione elettropompe con nuovi modelli ad alta efficienza e con inverter
Lampade LED ad alta efficienza
Sensori di presenza ambienti uffici
Fotovoltaico
Solare termico
Monitoraggio consumi

## Slide 16
Diagnosi energetica
Contenuti del report di Diagnosi energetica
Caratterizzazione dei singoli scenari:
  stima dei risparmi energetici conseguibili;
  analisi costi–benefici: di ciascun intervento previsto dal singolo scenario viene verificato il tempo di ritorno semplice TR (rapporto fra investimento e flusso di cassa – come flusso di cassa si considera il risparmio economico generato dall’intervento prodotto fra il prezzo unitario del vettore energetico e il risparmio energetico conseguito);
  definizione della priorità degli interventi;
  predisposizione della simulazione APE ante operam e post operam per il singolo scenario.

## Slide 17
Diagnosi energetica
Conclusione della Diagnosi energetica e individuazione dello scenario di riferimento
Incontro finale con la Committenza
Il tecnico incaricato deve:
Consegnare il report di DE alla Committenza
Presentare i risultati della DE per agevolare il processo decisionale della Committenza
Eventuale discussione in contraddittorio circa la necessità di supplementi di indagine
Scelta della soluzione di efficientamento alla base dei successivi livelli di progettazione
Una volta effettuata la scelta della soluzione di efficientamento più idonea da parte della Committenza tra quelle presenti negli scenari proposti, il tecnico incaricato deve riportare in allegato alla Diagnosi Energetica approvata dal Beneficiario gli Allegati 1 e 2 alla Convezione sottoscritta dal Beneficiario con la Regione Lazio (Rif. Deliberazione Giunta n. 434 del 12/06/2025) utilizzando necessariamente gli Allegati approvati dalla DGR citata avendo cura di riportare analiticamente tutti i dati negli stessi Allegati richiesti

## Slide 18
Diagnosi energetica
Allegati obbligatori alla Diagnosi energetica – Allegato 1 QE preliminare Sezione A LAVORI
Si precisa che QE Allegato 1 quantifica solo i lavori per la realizzazione del mix di interventi di efficientamento individuati in sede di Diagnosi energetica. Il Beneficiario provvederà alla quantificazione delle altre sezioni: B. SOMME A DISPOSIZIONE C. IVA (solo se effettivamente non recuperabile) in sede di approvazione del Progetto esecutivo (PE). L’importo totale del QE di PE non potrà essere superiore al contributo concesso a meno di eventuale cofinanziamento esplicitato in sede di domanda. Tale quaota di cofinanziamento dovrà essere debitamente evidenziata nel QE finale da porre a base di gara.
Attenzione: il QE sezione A Lavori del PE deve essere necessariamente coerente con quanto riportato nell’Allegato 1 alla Convenzione per evitare che vengano inficiati i risultai energetici attesi dall’intervento esposti in Allegato 2. Resta in carico al Beneficiario tale verifica

## Slide 19
Diagnosi energetica
Allegati obbligatori alla Diagnosi energetica – Allegato 2 Tavola di sintesi dei risultai della DE
I dati riportati in tale Allegato rappresentano ai fini degli indicatori di risultato previsti dal PR FESR 2021-2027 il riferimento relativo alla valutazione ex-ante nell’iter di attuazione degli interventi.
Dovrà essere particolare cura del Beneficiario mettere in atto tutti i controlli necessari affinché in sede di realizzazione dell’intervento tali risultati siano mantenuti e se possibile migliorati rispetto a quanto sarà desumibile nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) da prodursi a cura di Soggetto terzo assolutamente estraneo a tutto l’iter realizzativo che dovrà opportunamente incaricato.
L’APE dovrà essere prodotto e inviato a RGA entro 30 giorni dalla data del verbale di fine lavori

## Slide 20
Diagnosi energetica - Norme tecniche UNI CEI EN 16247
La diagnosi energetica, intesa come procedura sistematica finalizzata all’identificazione delle più efficaci opportunità di efficientamento, rappresenta il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali: è bene pertanto conoscerne a fondo le linee guida, le procedure e i principi di base.
Il nuovo pacchetto normativo UNI CEI EN 16247, entrato in vigore il 17/11/2022 (in sostituzione delle precedenti versioni 2012/2014), affronta il tema delle diagnosi energetiche e costituisce il recepimento italiano della corrispondente normativa europea.
Tale pacchetto si articola in cinque parti distinte, relative agli aspetti generali, agli edifici, ai processi, ai trasporti e alle competenze dell’auditor (quest’ultima parte non sottoposta a revisione ma mantenuta nella sua versione 2015).
Nell’aggiornamento del pacchetto si è attribuita particolare enfasi ad aspetti quali la misurazione e la raccolta dei dati, oltreché all’armonizzazione dei vari documenti normativi e alla generalizzazione di alcuni temi fondanti, comuni alle varie tipologie di diagnosi.

## Slide 21
Diagnosi energetica - Norme tecniche UNI CEI EN 16247
La serie UNI CEI EN 16247, è articolata in 5 documenti operativi di cui di uso obbligatorio per i tecnici incaricati della redazione della diagnosi, per gli interventi agevolati dalla manifestazione di interesse, le seguenti:
UNI CEI EN 16247-1:2022 - Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali – è una sorta di “matrice” comune, a cui le successive parti rimandano, definendo le caratteristiche e i requisiti di una diagnosi di “buona qualità”. La norma si applica a tutte le forme di istituzione/organizzazione (residenziali, commerciali, industriali, pubbliche), a tutte le forme di energia e a tutti gli usi energetici;
UNI CEI EN 16247-2:2022 - Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici – definisce i requisiti, la metodologia e i prodotti di una diagnosi energetica per un edificio singolo o un gruppo di edifici. E' applicabile in abbinamento ed è ad essa supplementare, con la UNI CEI EN 16247-1 "Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali". Questo documento fornisce requisiti addizionali alla UNI CEI EN 16247-1 e deve essere applicata contemporaneamente.
Per la selezione dei tecnici da incaricarsi della redazione della diagnosi si suggerisce al referente tecnico RUP del Beneficiario la consultazione della:
UNI CEI EN 16247-5:2015 - Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico: definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata, al fine di nominare un auditor energetico competente e per assicurare, applicandola insieme alle altre parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità.

## Slide 22
Il nuovo Allegato B alla norma UNI CEI EN 16247-1:2022 riporta gli esempi di livelli di audit energetico. In tale allegato vengono definiti tre differenti livelli di audit, in funzione delle esigenze dell’organizzazione secondo lo schema di flusso di cui all’allegato A alla citata norma:
primo livello, costituente quello basilare, rappresenta il requisito di conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1 (i successivi livelli rappresentano invece requisiti aggiuntivi, facoltativi rispetto a quanto specificato nella norma);
secondo livello ricomprende la misurazione dei consumi energetici più significativi, oltreché un’analisi maggiormente dettagliata;
terzo livello include, oltre alla misurazione di cui sopra, anche un’analisi finanziaria supportata da quotazioni accurate.
È stato così eliminato il concetto di diagnosi con “accuratezza leggera”, talvolta foriero di criticità interpretative, che era invece presente nella precedente versione del pacchetto normativo (UNI CEI EN 16247-2:2014, appendice C)., relativo agli esempi di livelli di audit energetico.
Livelli di audit energetico
Diagnosi energetica - Norme tecniche UNI CEI EN 16247

## Slide 23
Diagnosi energetica - Norme tecniche UNI CEI EN 16247
Diagramma di flusso dettagliato (Rif. Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici ENEA – GSE 2023)

## Slide 24
D.Lgs. 192/2005 e DM 26/06/2015 Requisiti Minimi Relazioni specialistiche impianti VV.FF. Testo coordinato della Nota 07/02/2012 - Guida per l’installazione degli impianti FV – Edizione anno 2012
FOCUS Contenuti specifici della progettazione

## Slide 25
FOCUS su alcuni aspetti operativi della Relazione Tecnica di progetto
DM 26/06/2015 – Requisiti Minimi
La Relazione Tecnica di progetto redatta secondo gli schemi di cui all’Allegato I al DM 26/06/2015 ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici deve riguardare specificamente la tipologia di intervento di efficientamento (ristrutturazione importante di secondo livello, di primo livello, NZEB) prevista nella Scheda Tecnica allegata alla domanda presentata come caratterizzata nella Diagnosi energetica. Il progetto esecutivo da redigersi e da porre a base di gara dovrà essere coerente con le risultanze della documentazione prima citata.
Si raccomanda pertanto, in sede progettuale, di fare espresso riferimento ai requisiti minimi da soddisfare in funzione del livello di intervento. A scopo di promemoria si riporta di seguito la tabella 4 di riepilogo di cui all’Allegato 1 articoli 3 e 4 del DM 26/06/2015 § 6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

## Slide 26
FOCUS su alcuni aspetti operativi della Relazione Tecnica di progetto
DM 26/06/2015 – Requisiti Minimi
Tipologia di intervento | Descrizione livelli di intervento | Prescrizioni / Verifiche di legge
Ristrutturazione importante di primo livello | Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. | Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i).
Ristrutturazione importante di secondo livello | Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva; | Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare: dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica; dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; del requisito relativo al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui all’Appendice A, determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di copertura; se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di parete verticale esposta a nord.
Per la corretta interpretazione della ristrutturazione importante di secondo livello si rimanda alle FAQ 2.17 e 2.18 MISE seconda serie CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA - Agosto 2016

## Slide 27
FOCUS su alcuni aspetti operativi della Relazione Tecnica di progetto: Ponti termici
DM 26/06/2015 – Requisiti Minimi
Il DM 26/06/2015 colloca le verifiche di condensazione interstiziale e rischio di muffa tra quelle “comuni a tutti gli ambiti di applicazione” quindi obbligatorie sempre, qualunque intervento si vada ad eseguire su un edificio.
Particolare attenzione va riservata ai nodi di discontinuità geometrica o strutturale (di materiale): ponti termici che debbono obbligatoriamente essere trattati e ricompresi quali strutture edilizie a se stanti e riportati nell’abaco dei componenti analizzati dalla relazione tecnica di progetto.

## Slide 28
FOCUS su alcuni aspetti operativi della Relazione Tecnica di progetto: Ponti termici
DM 26/06/2015 – Requisiti Minimi
Il calcolo dei ponti termici deve essere eseguito ai sensi della norma UNI TS 11300-1:2014 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” che introduce il tema dei ponti termici e determina le modalità con cui devono essere calcolati, richiamando altre normative.
Tale calcolo deve essere condotto secondo la UNI EN ISO 10211:2018 “Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati”, utilizzando il metodo di calcolo numerico tridimensionale delle zone ponte tramite simulazioni agli elementi finiti.
I progettisti dovranno corredare la relazione tecnica di progetto evidenziando nel repertorio delle strutture analizzate (cfr. Allegato 1 DM 26/06/2025 § 8. Documentazione Allegata obbligatoria [ ] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche …) i ponti termici e corredando gli elaborati grafici di pertinenza del progetto esecutivo con le soluzioni costruttive sviluppate per la mitigazione degli stessi.

## Slide 29
FOCUS su alcuni aspetti operativi della Relazione Tecnica di progetto: Ponti termici
DM 26/06/2015 – Requisiti Minimi
Analisi FEM ponti termici Allegati Schede tecniche Relazione di progetto
Elaborati grafici progetto esecutivo: abaco componenti soluzione costruttiva

## Slide 30
FOCUS su alcuni aspetti operativi della Relazione Tecnica di progetto: Software di calcolo
DM 26/06/2015 – Requisiti Minimi
Si rammenta che i software di calcolo utilizzati per la redazione della relazione tecnica di progetto devono essere certificati Comitato Termoelettrico Italiano - CTI ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (rif. Regolamento per la verifica di strumenti di calcolo e software commerciali ai fini del rilascio della dichiarazione CTI in vigore dall’8 giugno 2016 e Integrazione al Regolamento disponibile dal 2 dicembre 2019).
Il certificato CTI del software utilizzato deve essere inserito come allegato alla relazione tecnica di progetto

## Slide 31
Relazioni specialistiche impianti
Le relazioni specialistiche del progetto esecutivo per gli impianti convenzionali (ove previsti climatizzazione estiva-invernale, impianti di illuminazione interna ed esterna, adeguamento impianto elettrico a servizio degli impianti) e per gli impianti FER devono essere corredate da:
dimensionamento e calcoli esecutivi,
elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto;
specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature;
elaborati grafici di insieme e elaborati grafici di dettaglio in scala idonea con le notazioni metriche necessarie.
in funzione di quanto previsto per ciascuna tipologia di impianto

## Slide 32
Relazioni specialistiche impianti
In particolare, oltre a quanto già citato :
per l’impianto di climatizzazione estiva e invernale deve essere riportato il lay-out del locale/spazio esterno (se prevista installazione in copertura/a terra) adibito a «centrale termica/frigorifera» in scala 1:50 con le notazioni metriche necessarie alla verifica del corretto alloggiamento delle singole apparecchiature e del rispetto delle distanze di sicurezza operativa tra i vari componenti;
per l’impianto FV devono essere adeguatamente:
  verificate, in caso di installazione in copertura, le strutture di sostegno dei moduli e, ove ricorra la specificità, anche una verifica statica relativamente al carico aggiuntivo generato dal sistema FV e la verifica al carico da vento;
  indicati i dati tecnici sui cablaggi
  riportati i calcoli di dimensionamento dell’eventuale sistema di accumulo
  riportato lo schema unifilare dell’impianto dalla generazione al punto di connessione alla rete.

## Slide 33
VV.FF. Testo coordinato della Nota 07/02/2012
Gli impianti FV non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non compresi nell’allegato I del DPR 151/2011, ma la loro installazione è da considerare modifica a tali attività, almeno di tipo senza aggravio di rischio.
È opportuno sottolineare che le modifiche senza aggravio di rischio vanno dichiarate tramite SCIA di prevenzione incendi.
Qualora il professionista ritenesse la modifica particolarmente gravosa dal punto di vista antincendio, può richiedere la valutazione del progetto al locale Comando VVF, secondo le usuali procedure, considerandola come modifica dell’attività sulla quale insiste l’impianto.
In via generale l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

## Slide 34
VV.FF. Testo coordinato della Nota 07/02/2012
Nel valutare l’eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incendio devono essere analizzati i seguenti aspetti:
interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato monocompartimento);
sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
Detta valutazione dovrà consentire l’individuazione degli adempimenti previsti al comma 6 dell’art. 4 del DPR 151/2011.

## Slide 35
VV.FF. Testo coordinato della Nota 07/02/2012
Nella relazione specialistica dell’impianto FV dovrà essere quindi verificato se ricorrano i casi previsti dalla Nota 02 VV.FF. di aggravio del rischio di incendio valutando in particolare la classe REI dei componenti di copertura (ovvero superficie di installazione dei moduli) e mettere in atto tutti gli accorgimenti costruttivi per superare la problematica secondo gli schemi di cui alla figura seguente:

## Slide 36
Riferimenti documentali
Allegato I al DM 26/06/2015 ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici – Schemi relazioni tecniche di progetto
Allegato 1 articoli 3 e 4 del DM 26/06/2015 § 6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento
VV.FF. Testo coordinato della Nota 07/02/2012 - Guida per l’installazione degli impianti FV – Edizione anno 2012 – Verifica aggravio del rischio di incendio

## Slide 37
DM n. 256 del 23/06/2022 Decreto correttivo del 05/08/2024
CAM EDILIZIA Criteri Ambientali Minimi

## Slide 38
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI
Testo coordinato CAM Edilizia a cura degli uffici del MASE DM 23/06/2022 n. 256 e Decreto correttivo 05/08/2024 (https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/allegato-tecnico-CAM-edilizia-07-06-2022-rev-correttivo.pdf)
Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies)
CAM Edilizia

## Slide 39
In fase di progettazione i CAM Edilizia costituiscono criteri progettuali obbligatori che:
il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (se progetto redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
La Stazione appaltante (SA) può, in base alla tipologia e alla complessità dell’intervento, richiedere che il professionista o l’operatore economico dimostri il possesso delle capacità tecniche e professionali secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 36/2023.
CAM Edilizia: Fase di progettazione

## Slide 40
Nella fase di progettazione, le clausole contrattuali fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali e prevedono la redazione di una relazione tecnica CAM in cui indicare le specifiche tecniche di progetto.
Relazione CAM
Il professionista/operatore economico elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo:
descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi;
indica i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
CAM Edilizia: Fase di progettazione

## Slide 41
Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:
prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi.
CAM Edilizia: Fase di progettazione

## Slide 42
Specifiche tecniche di progetto
Le specifiche tecniche di progetto investono diversi contesti del processo edilizio ed indicano la modalità concreta di adempimento alle prescrizioni ambientali. Nelle specifiche fattispecie degli interventi agevolati riguardano:
l’edificio: con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici, e, ove previsto, all’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio stesso nella sua rappresentazione BIM, il piano di disassemblaggio e demolizione selettiva;
i prodotti da costruzione: devono essere riportati i contenuti minimi percentuali di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, per i singoli prodotti da costruzione (calcestruzzo, acciaio, laterizi, prodotti legnosi, isolanti termici e acustici, tramezzature, pavimentazioni, serramenti, tubazioni, pitture e vernici specificando il livello di pertinenza in funzione delle lavorazioni previste dal progetto).
CAM Edilizia: Fase di progettazione

## Slide 43
il cantiere: costituite da criteri progettuali per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere (prestazioni ambientali del cantiere, demolizione selettiva, recupero e riciclo, conservazione dello strato superficiale del terreno, rinterri e riempimenti); il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo.
Archiviazione BIM
Il D.M. 256/2022 prevede l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio, nella sua rappresentazione BIM, in formato aperto IFC openBIM e che sia garantita adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.
CAM Edilizia: Fase di progettazione

## Slide 44
Tuttavia, l’art. 43 del D.Lgs 36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, rende obbligatoria l’adozione della GID (Gestione Informativa Digitale) a partire dal 1° gennaio 2025 solo per:
progetti di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti con un valore stimato superiore a 2 milioni di euro;
lavori su beni culturali (ai sensi del D.Lgs. 42/2004), qualora l’importo superi i 5.382.000 euro.
Sono esclusi, salvo eccezioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non riguardino opere già digitalizzate.
La SA può tuttavia prevedere di utilizzare la GID anche al di fuori dei casi obbligatori, attribuendo eventualmente punteggi premianti nei bandi di gara a chi adotta questi metodi.
CAM Edilizia: Fase di progettazione

## Slide 45
CAM Edilizia: Struttura fase di progettazione

## Slide 46
Criteri premianti
La SA, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti (in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi) nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo:
Sistemi di gestione ambientale
Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione
Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione
Capacità tecnica dei posatori
Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
Emissioni indoor
Utilizzo di materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System)
Etichettature ambientali
CAM Edilizia: Fase di gara

## Slide 47
Criteri premianti
La SA, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti (in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi) nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo:
Sistemi di gestione ambientale
Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione
Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione
Capacità tecnica dei posatori
Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
Emissioni indoor
Utilizzo di materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System)
Etichettature ambientali
CAM Edilizia: Fase di gara

## Slide 48
Clausole contrattuali
Personale di cantiere
  Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere in particolare per la gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri
Macchine operatrici
  L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (fasi dei motori per macchine mobili non stradali definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.
Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori
  Specifiche categorie di grassi ed oli lubrificanti, con rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento.
CAM Edilizia: Fase di gara

## Slide 49
CAM Edilizia: Struttura fase di gara

## Slide 50
Clausole contrattuali e criteri premianti per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi
In caso di affidamento congiunto si applicano:
le specifiche tecniche progettuali per l’affidamento dei servizi di progettazione
le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi
Ai criteri premianti già previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione e per le gare di lavori per interventi edilizi, si aggiungono i seguenti:
Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità:
  LCA life cycle assessment valutazione degli impatti ambientali dei prodotti, servizi o processi, considerando tutte le fasi del suo ciclo di vita, dalla culla (estrazione delle materie prime) alla tomba (smaltimento o fine vita)
  LCC Life Cycle Costing analisi dei costi del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi, dalla sua produzione allo smaltimento)
CAM Edilizia: Affidamento congiunto

## Slide 51
Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)
Prestazione energetica migliorativa
Materiali Rinnovabili
Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio
Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
Fine vita degli impianti.
CAM Edilizia: Affidamento congiunto

## Slide 52
CAM Edilizia: Struttura

## Slide 53
REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
Rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm

## Slide 54
Rispetto del principio DNSH
Il termine DNSH è l'acronimo di "Do No Significant Harm", ovvero «Non arrecare danno significativo".
Questo principio, introdotto a livello europeo, è fondamentale per garantire che i progetti finanziati non abbiano un impatto negativo sull'ambiente.
Il principio DNSH stabilisce infatti che gli interventi finanziati con fondi pubblici non devono danneggiare gli obiettivi ambientali.
Durante tutte le fasi di implementazione degli interventi è necessario verificare che gli stessi siano conformi al principio DNSH, dimostrando che non comportino danni significativi all'ambiente.
Il MEF-RGS ha emanato la Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)
.

## Slide 55
Rispetto del principio DNSH
LINEE GUIDA SULLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH
Le Linee guida, sulla verifica del rispetto del principio DNSH contengono le indicazioni operative per i Soggetti attuatori degli interventi in ordine alle modalità e alle procedure da seguire al fine di non arrecare danno significativo ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo) e definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili.
Una attività economica arreca un danno significativo:
alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra;
all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

## Slide 56
Rispetto del principio DNSH
LINEE GUIDA SULLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH
all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

## Slide 57
Rispetto del principio DNSH
OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI ATTUATORI
Gli obblighi posti in capo al Soggetto attuatore, al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, possono essere suddivisi in:
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DEGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE ASSOCIATI AL PROGETTO

## Slide 58
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Predisposizione e approvazione di un Avviso/Bando di gara
Il Soggetto attuatore, nella fase amministrativa di predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di gara per selezionare un Soggetto realizzatore (Appaltatore), provvede all’inserimento nell’atto di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare.
Più nel dettaglio, per il rispetto del DNSH, il Soggetto attuatore deve indicare negli atti e nei documenti “chiave” della procedura: Avviso/Bando di gara e relativi documenti tecnici e amministrativi, gli elementi e le prescrizioni/obblighi per il Soggetto realizzatore Appaltatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.2.1 di riferimento.

## Slide 59
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Stipula del contratto con il Soggetto realizzatore (Appaltatore)
Il Soggetto attuatore, nella fase di stipula del contratto con il Soggetto realizzatore (Appaltatore), provvede, coerentemente con quanto previsto dal Bando e della relativa documentazione di gara, all’inserimento nel contratto di specifiche prescrizioni/ requisiti/ condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle condizionalità PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.2.1 e del principio del DNSH.

## Slide 60
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Stipula del contratto con il Soggetto realizzatore (Appaltatore)
In particolare, il Soggetto attuatore deve:
prevedere nei documenti contrattuali apposite prescrizioni/obblighi per il Soggetto realizzatore (Appaltatore) ai fini del rispetto del DNSH;
verificare che nei documenti contrattuali sia indicato, tra gli obblighi del Soggetto realizzatore (Appaltatore), il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dall’Avviso/Bando di gara;
verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore (Appaltatore) in fase di aggiudicazione.

## Slide 61
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Esecuzione del contratto d’appalto
Il Soggetto attuatore, nella fase di esecuzione delle attività previste dal contratto d’appalto deve prevedere, in occasione della presentazione di ogni SAL da parte del Soggetto realizzatore (Appaltatore), l’esecuzione di opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.1 e 2.2.1.
In particolare, deve controllare il rispetto del principio DNSH, facendo riferimento a quanto espressamente richiamato nell’Avviso/Bando di gara nonché a quanto previsto nei documenti tecnici del progetto approvato.

## Slide 62
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Esecuzione del contratto d’appalto
Pertanto, è necessario che il Soggetto attuatore garantisca e dimostri il rispetto del principio DNSH in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente alla liquidazione delle competenze al Soggetto realizzatore (Appaltatore).
A tale scopo, potrà chiedere al Direttore dei Lavori e/o al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di condurre ulteriori approfondimenti a supporto del rispetto del principio DNSH e di dare evidenza di quanto realizzato nella fase esecutiva degli appalti.

## Slide 63
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI SOGGETTO ATTUATORE NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Raccolta e conservazione della documentazione probatoria | Documentazione amministrativa per la verifica del principio DNSH | Momento di verifica e controllo (fasi di attuazione dell’intervento) | Documentazione da inviare nelle fasi attuative
 | Check list schede ex-ante | Progettazione | Invio a RGA del progetto esecutivo validato e approvato
 | A) Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH ovvero B) Relazione CAM ovvero C) Relazione tecnica (obbligatoria in caso di assenza di check list) |  | 
 | Dichiarazione DNSH (versione ex-ante) |  | 
 | Attestazione DNSH | Esecuzione dell’appalto | Erogazioni intermedie
 | Check list schede ex-post | Conclusione attività | Erogazione del saldo
 | A) Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH ovvero B) Relazione CAM ovvero C) Relazione tecnica (obbligatoria in caso di assenza di check list) |  | 
 | Dichiarazione DNSH (versione ex-post) |  | 

## Slide 64
Rispetto del principio DNSH
ADEMPIMENTI NELLE FASI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DEGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE ASSOCIATI ALL’INTERVENTO
DICHIARAZIONE DNSH deve essere compilata dal Soggetto attuatore e rappresenta un adempimento essenziale per garantire il rispetto del principio del DNSH.
La Dichiarazione contiene:
regime in cui ricade l’intervento/progetto
lista di esclusione DNSH
identificazione delle Check list utilizzate per l’attività di verifica e controllo
indicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e della normativa dell’UE e nazionale applicati
allegati
ATTESTAZIONE DNSH
L’Attestazione DNSH, necessaria ad attestare correttamente l’esito della verifica, deve essere compilata e presentata in concomitanza con la presentazione dei SAL, ossia durante l’esecuzione dell’appalto pubblico.

## Slide 65
DNSH – Riferimenti documentali
Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)
Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).
Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Guida operativa terza edizione
Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list terza edizione
Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list (versione elaborabile)
Check List - Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
Check List - Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici (da applicare nel caso di installazione di impianti FER)
Check List - Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari

## Slide 66
DNSH – Riferimenti documentali
VADEMECUM DNSH di IFEL
Quaderno Operativo 1 - Ambito Edilizia e Cantieristica (solo scheda 2: Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali e scheda 5: Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/ristrutturazione di edifici) Quaderno Operativo 2 - Ambito Impianti (solo schede di pertinenza delle tecnologie FER adottate)
ALLEGATI TECNICI Vademecum DNSH - Allegato 1 Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH
Vademecum DNSH - Allegato 2 Supporto e analisi del rischio climatico (Climate proofing) CHECKLIST ASSISTITE Allegato Checklist Scheda 2 - Ristrutturazione e riqualificazione di edifici

## Slide 67
Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01)2
Climate proofing (a prova di clima)

## Slide 68
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027
Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - RDC) definisce all’art. 2, paragrafo 42, l’immunizzazione dagli effetti del clima come:
“un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’intervento sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”
Per rendere operativi questi principi, il RDC, all’art. 73.2 j) assegna alle Autorità di Gestione, nell’ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il compito di garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01)2, pubblicata a settembre 2021.

## Slide 69
Per facilitare il rispetto di questo importante requisito da parte delle Autorità di Gestione italiane, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di definire propri indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021- 2027, con il supporto dell’iniziativa JASPERS e in collaborazione con il MASE.
Il documento, comprensivo dell’Allegato “Ambito di applicazione della verifica climatica per settori di intervento”, fornisce indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia (2021-2027) al fine di
Rendere gli investimenti in infrastrutture in linea con la neutralità climatica e la resilienza la cambiamento climatico
Ridurre l’ambiguità sul campo di applicazione
Chiarire alcuni concetti in tema di ristrutturazioni e in generale relativamente alle Tipologie di intervento
Supportare l’elaborazione delle analisi climatiche e acquisizione dati per lo svolgimento della verifica climatica
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 70
La resa a prova di clima è un processo che integra misure relative ai due pilastri:
mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ai cambiamenti climatici
nello sviluppo di progetti infrastrutturali, ritenuti compatibili con l’accordo di Parigi.
Quello di infrastruttura è un concetto ampio che comprende edifici, infrastrutture di rete e una serie di sistemi e beni edificati.
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 71
e due fasi:
Screening (fase 1):
  Pilastro della neutralità: Valutare la necessità di quantificare le emissioni di gas a effetto serra
  Pilastro della resilienza: Analisi della vulnerabilità al cambiamento climatico
Fase di analisi dettagliata (fase 2):
  Pilastro della neutralità (attenuazione del clima):
    Quantificazione e monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra
    Compatibilità con gli obiettivi italiani e dell'UE in materia di emissioni per il 2030 e il 2050
  Pilastro della Resilienza (adattamento climatico):
    Valutazione del rischio climatico
    Coerenza con le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE e nazionali, regionali e locali.
  L’analisi dettagliata dipende dall’esito della fase di screening, contribuendo a ridurre gli oneri amministrativi
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 72
INTEGRAZIONE TRA VERIFICA CLIMATICA E DNSH
Le valutazioni del rispetto del DNSH, offrono elementi informativi utili alla conduzione delle diverse fasi della verifica climatica, in particolare laddove si siano tenuti in considerazione, i criteri di vaglio tecnico definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2021/213926 ricordando che:
Criteri di vaglio tecnico sono stati definiti per 90 attività economiche classificate secondo i Codici NACE
Per l’adattamento al cambiamento climatico, prevedono che venga condotta una classificazione indicativa dei pericoli legati al clima per tutte le attività economiche considerate
Questa classificazione potrebbe contenere elementi relativi alla sensibilità di determinate tipologie di intervento rispetto a determinati rischi climatici utili ai fini della verifica del pilastro della resilienza climatica.
Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono un necessario riferimento nei criteri di selezione delle operazioni ai fini del rispetto del Principio DNSH nella fase attuativa degli interventi
Al riguardo, la Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01:
Individua il rispetto degli appalti pubblici verdi quale elemento di prova trasversale per la valutazione di fondo DNSH;
per gli investimenti infrastrutturali, quali elementi di prova trasversali (per la valutazione di fondo DNSH), sono richiamate le verifiche climatiche ed ambientali, vale a dire valutazioni specifiche legate anche alle caratteristiche peculiari delle medesime infrastrutture”, sottolineando che è la verifica climatica a fornire un contributo diretto alla valutazione del rispetto del principio DNSH e non viceversa.
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 73
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEI PROGETTISTI
Progetto di fattibilità tecnico economica: relazione di sostenibilità dell’opera (PFTE)
La relazione di sostenibilità dell’opera è uno dei documenti principali del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nello stesso devono essere presenti i contenuti previsti dalle linee guida:
Il progetto di fattibilità tecnico economica costituisce il primo livello della progettazione (art. 23 del Codice appalti D.Lgs 36/2023 e smi)
In esso sono ricomprese tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la relazione sulla sostenibilità dell’opera, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione.
Il punto 3.2.4 delle Linee guida sul PFTE (per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC di cui all’Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) definisce i contenuti della Relazione di sostenibilità dell’opera.
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 74
ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI E DEI SOGGETTI ATTUATORI
La Relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in funzione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, deve contenere:
la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultato "outcome" per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi;
l'asseverazione del rispetto del principio di DNSH;
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027
la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti DNSH, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera;
una stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

## Slide 75
ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI E DEI SOGGETTI ATTUATORI
in ogni caso, l’analisi del consumo complessivo di energia con l’indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica (ove prevista);
la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all’opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
una stima degli impatti socio-economici dell’opera, con specifico riferimento alla promozione dell’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini (ove pertinente);
l’individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera filiera societaria dell’appalto (subappalto); l’indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell’opera;
l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l’uso di sistemi predittivi (soprattutto con riferimento ai parametri ambientali);
l’analisi di resilienza, ovvero la capacità dell’infrastruttura di resistere e adattarsi con relativa tempestività alle mutevoli condizioni che si possono verificare sia a breve che a lungo termine a causa dei cambiamenti climatici, economici e sociali. Dovranno essere considerati preventivamente tutti i possibili rischi con la probabilità con cui possono manifestarsi con particolare riferimento a quelli ambientali e climatici ma anche quelli sociali ed economici, permettendo così di adottare la soluzione meno vulnerabile per garantire un aumento della vita utile e un maggior soddisfacimento delle future esigenze delle comunità coinvolte (ove pertinenti).
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 76
ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI E DEI SOGGETTI ATTUATORI
Il Soggetto Attuatore avrà il compito, in sede di validazione del PFTE, di valutare anche la Relazione di sostenibilità dell’opera nell’ottica di recepire le istanze dei principali portatori di interessi (“stakeholder”) alla luce dei modelli e strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico.
Orientamenti, tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

## Slide 77
Climate proofing – Riferimenti documentali
DPCoe - MASE – JASPERS 6 ottobre 2023 - Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027
DPCoe - MASE – JASPERS 6 ottobre 2023 - Allegato - Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento (ex Allegato I RDC 2021-2027)
JASPER 20 Sessione 1 20/09/2024 - Verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nei programmi 2021-27 in Italia (con esempi operativi)
MIMS Linee guida sul PFTE - per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC di cui all’Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)